Опросный лист на поставку преобразователя частоты ЭРАТОН-В

| 1 | Информация об организации |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование организации |  |
| 1.2 | Адрес |  |
| 1.3 | Контактное лицо (Ф.И.О.) |  |
| 1.4 | Должность |  |
| 1.5 | Тел/факс (с кодом города) |  |
| 1.6 | E-mail |  |
| 2 | Информация о конечном Заказчике |
| 2.1 | Наименование организации |  |
| 2.2 | Адрес |  |
| 2.3 | Объект |  |
| 3 | Условия поставки |
| 3.1 | Планируемый срок поставки |  |
| 3.2 | Количество преобразователей |  |
| 3.3 | Необходимость пуско-наладочных работ |  |
| 3.4 | Необходимость в доставке (Адрес доставки) |  |
| 3.5 | Дополнительные работы (ОКР, проект и т.д.) |  |
| 4 | Параметры электродвигателя |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 4.1 | Тип электродвигателя |  | АДКЗР | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (АДКЗР); Синхронный двигатель с постоянными магнитами (СДПМ); Синхронный двигатель с электромагнитным возбуждением (СДЭмВ) |
| 4.2 | Модель электродвигателя |  | - | - |
| 4.3 | Мощность электродвигателя, кВт |  | - | 200 - 12000. |
| 4.4 | Ток электродвигателя, А |  | - | 29 - 548 и др. |
| 4.5 | Напряжение электродвигателя, кВ |  | 6 | 3, 6, 6.3, 6.6, 10, 11 и др. |
| 4.6 | Количество питающих фаз |  | 3 | 3, 4, 6 и др. |
| 4.7 | Частота, Гц |  | 50 | 50, 60 |
| 4.8 | Номинальная частота вращения, об/мин |  | 1500 | 3000, 1500, 1000, 750, 250 и др. |
| 4.9 | Коэффициент мощности (cosφ), о.е. |  | - | - |
| 4.10 | КПД, о.е |  | - | - |
| 4.11 | Наличие датчика скорости/положения |  | Нет | Да (модель) / Нет |
| 5 | Параметры механизма |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 5.1 | Тип механизма |  | - | насос, вентилятор, компрессор, конвейер, пресс, шахтно-подъемная машина (ШПМ), дробилка, перемешиватель, дымосос, экструдер. |
| 5.2 | Требуемая перегрузка по моменту относительно номинального (Мmax/Mn), о.е. |  | 1.1 | 1.1 - 2.2 |
| 5.3 | Длительность перегрузки, с |  | 60 | 30,60, 90, 120, 150, 180, 240, 10 мин. |
| 5.4 | Наличие особые режимов |  | нет | Да (указать) / нет |
| 5.5 | Режим работы (ГОСТ Р 52776-2007) |  | S1 | S1-S10 |

| 6 | Параметры питающей сети |
| --- | --- |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 6.1 | Номинальное линейное напряжение, кВ |  | 6 | 3, 6, 10 |
| 6.2 | Максимальное отклонение линейного напряжения, ± % |  | ±10 | ±10, ±15 |
| 6.4 | Необходимость наличия вводной ячейки (КСО) |  | нет | Да / Нет |
| 6.5 | Количество вводных ячеек (для многодвигательного ЭП) |  | 0 | 1, 2, 3, 4 |
| 7 | Условия эксплуатации ПЧ |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 7.1 | Рабочий диапазон температур окружающей среды, ºС |  | От плюс 1 до плюс 40 | От плюс 1 до плюс 40 |
| 7.2 | Наличие агрессивной среды |  | Нет | пыли (в т.ч. токопроводящей), воды, агрессивных газов |
| 7.3 | Степень защиты по ГОСТ 14254 |  | IP21 | IP21, IP32, IP54 |
| 7.4 | Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150 |  | УХЛ3.1 | УХЛ3, УХЛ3.1, УХЛ4, УХЛ1 |
| 7.4 | Необходимость поставки ПЧ в блочно-модульном здании |  | Нет | Да / Нет |
| 7.5 | Ограничения в габаритных размерах |  | Нет | Да / Нет |
| 7.6 | Особые требования к механическим воздействиям (ГОСТ 17516.1) |  | Нет (М3) | Да / Нет |
| 7.7 | Требования к транспортировочной таре (ГОСТ 23216) |  | Нет (ТЭ-0) | Да / Нет |
| 8 | Управление ПЧ |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 8.1 | Необходимые протоколы связи с АСУ ТП |  | Modbus RTU | Modbus, PROFIBUS |
| 8.2 | Необходимые интерфейсы АСУ ТП |  | RS-485 / RS-232 | RS-485, RS-232, Ethernet |
| 8.3 | Необходимое количество логических входов |  | 8 | 2-16 |
| 8.4 | Необходимое количество логических выходов |  | 8 | 2-16 |
| 8.5 | Количество аналоговых входов |  | 2 | 1-2 |
| 8.6 | Количество аналоговых выходов |  | 2 | 1-2 |
| 8.7 | Наличие пульта дистанционного управления (ПДУ) |  | Нет | Да / Нет |
| 8.8 | Тип ПДУ |  | - | HMI панель (сенсорный), кнопочный и др. |
| 9 | Многодвигательный электропривод (не заполняется если от ПЧ работает один двигатель) |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 9.1 | Количество электродвигателей, работающих от ПЧ (поочередно) |  | - | 2, 3, 4, 5 |
| 9.2 | Функция безударного перевода питания электродвигателя на сеть (и обратно) |  | Нет | Да / Нет |
| 9.3 | Необходимость КРУ для подключения нескольких двигателей |  | Нет | Да / Нет |
| 10 | Способ торможение электродвигателя |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 10.1 | Частотное, с рассеиванием энергии торможения на резисторах |  | Нет | Да / Нет |
| 10.2 | Частотное, с рекуперацией энергии в сеть |  | Нет | Да / Нет |
| 10.3 | Самовыбегом |  | Да | Да / Нет |

| 11 | Байпас силовых блоков |
| --- | --- |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 11.1 | Байпас силовых блоков со снижением выходной мощности (15 – силовых блоков для 6 кВ; 24- силовых блоков для 10 кВ) |  | Нет | Да / Нет |
| 11.2 | Байпас силовых блоков без снижения выходной мощности (18 – силовых блоков для 6 кВ; 27- силовых блоков для 10 кВ) |  | Нет | Да / Нет |
| 12 | Ремонтный комплект |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 12.1 | Необходимость комплекта ЗИП (Платы управления, силовой блок) и др. |  | Нет | Да / Нет |
| 13 | Другие требования по Вашему усмотрению |

Дата _____________     (Ф.И.О. / Подпись)________________/___________