Опросный лист № _______ от __________

Система безударного пуска высоковольтных двигателей

| № п/п | Вопрос |  | Ед. изм. |  | Ответ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие Заказчик и его адрес |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Проектная организация и её адрес |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Объект, где устанавливается система безударного пуска |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Организация, предоставившая опросный лист |  | - |  |  |  |  |
| 5 | Лицо, ответственное за техническую сторону заказа, контактный телефон, факс, E-mail |  | - |  |  |  |  |
| 6 | Приводимый электродвигателем механизм |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид механизма |  |  |  |  |  |  |
|  | Компрессор: центробежный - ; поршневой - ; осевой - ; другой _________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор - ; воздуходувка - ; дымосос - ; мельница-вентилятор - ; другое ____________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос: центробежный - ; осевой - |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвейер - ; молотковая дробилка - |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Транспортируемый продукт | вода - ; нефть - ; газ - ; воздух - ; пульпа - ; другое |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тип (марка) механизма: |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Вид пуска: разгруженный механизм ; пуск с нагрузкой % |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Наличие редуктора(мультипликатора) : Да i =________; Нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Зависимость момента сопротивления механизма от скорости: квадратичная - ; момент постоянный - |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Момент сопротивления механизма: при трогании __________кгм; в конце разгона _________ кгм; график зависимости момента сопротивления механизма от частоты вращения приводится в приложении - |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Суммарный момент инерции (маховой момент) механизма и редуктора, приведённый к валу электродвигателя |  | кГм2 |  |  |  |  |
| 6.9 | Время прямого пуска |  | с |  |  |  |  |
| 6.10 | Требуемое количество пусков подряд из холодного состояния с интервалом мин |  | шт. |  |  |  |  |
| 6.11 | Требуемое количество пусков подряд из горячего состояния с интервалом мин |  | шт. |  |  |  |  |
| 6.12 | Требуемое количество пусков |  | шт. |  | в сутки - ; в год - |  |  |
| 6.13 | Желаемое время плавного пуска |  | с |  |  |  |  |
| № п/п | Вопрос |  |  | Ед. изм. | Ответ |  |  |
| 7 | Электродвигатель |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Тип: синхронный - ; асинхронный - |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Марка/завод-изготовитель: _______________________/________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Степень защиты: |  |  | общепромышленный ; взрывозащищённый |  |  |  |
| 7.4 | Номинальная мощность |  |  | кВт |  |  |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение |  |  | В |  |  |  |
| 7.6 | Номинальный ток |  |  | А |  |  |  |
| 7.7 | Вид существующего пуска электродвигателя |  |  |  | прямой - ; реакторный - ; другой - |  |  |
| 7.8 | Продолжительность пуска при существующем способе |  |  | с |  |  |  |
| 7.9 | Номинальная частота сети |  |  | Гц |  |  |  |
| 7,10 | Кратность пускового тока Iпуск/Iном |  |  | о.е |  |  |  |
| 7.11 | Кратность пускового момента Mпуск/Мном |  |  | о.е. |  |  |  |
| 7.12 | Возбудитель синхронного двигателя |  |  | : статический ; вращающийся |  |  |  |
| 7.13 | Тип (марка) возбудителя |  |  | аналоговый - ; цифровой - |  |  |  |
| 8 | Устройство и система безударного плавного пуска (УПП и СПП) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество секций сборных шин в распредустройстве |  |  | шт. |  |  |  |
| 8.2 | Количество электродвигателей |  |  | шт. |  |  |  |
| 8.3 | Распределение электродвигателей по секциям сборных шин распредустройства |  |  | шт. | I cекция- ; II секция- ; ; III секция- ; IV cекция- ; V cекция- |  |  |
| 8.4 | Источник питания электродвигателей |  |  |  | энергосистема - |  |  |
|  |  |  |  |  | автономная электростанция |  | дизель-генераторная - ; газопоршневая - ; газотурбинная - |
| 8.5 | Мощность генераторов, выделенная для пуска и питания электродвигателей |  |  | МВт/МВА |  |  |  |
| 8.6 | Мощность трансформаторов, питающих распредустройство |  |  | МВА |  |  |  |
| 8.7 | Наличие резервных ячеек на секциях шин |  |  | I cекция | да - ; нет - |  |  |
|  |  |  |  | II секция | да - ; нет - |  |  |
|  |  |  |  | III секция | да - ; нет - |  |  |
|  |  |  |  | IV cекция | да - ; нет - |  |  |
|  |  |  |  | V cекция | да - ; нет - |  |  |
| 8.8 | Имеются секционный выключатель и секционный разъединитель |  |  | да - ; нет - |  |  |  |
| № п/п | Вопрос |  |  | Ед. изм. |  | Ответ |  |
| 8.9 | Наличие на секциях шин батарей статических конденсаторов |  |  | да - ; нет - |  |  |  |
| 8.10 | Возможность отключения батарей статических конденсаторов при плавном пуске электродвигателей |  |  | да - ; нет - |  |  |  |
| 8.11 | Максимальное значение периодической составляющей тока к.з. на сборных шинах РУ (Iуд) |  |  | кА |  |  |  |
| 8.12 | Провал напряжения на сборных шинах РУ при прямом пуске электродвигателей |  |  | В |  |  |  |
| 8.13 | Желаемая кратность тока электродвигателя при плавном пуске |  |  | о.е. |  |  |  |
| 8.14 | Требуемое количество устройств безударного плавного пуска |  |  | шт. |  |  |  |
| 8.15 | Система плавного пуска |  |  | вид системы | с индивидуальными пусковыми устройствами - ; каскадная система поочерёдного пуска нескольких двигателей - |  |  |
|  |  |  |  | система управления | сосредоточенная - ; распределённая - |  |  |
| 8.16 | Управление пуском |  |  | от удалённого пульта управления - ; от АСУ ТП - ; от от местных постов - |  |  |  |
| 8.17 | Вид пульта управления |  |  | настольный - ; навесной - ; совмещённый со шкафом управления пуском (шкафом контроллера) - |  |  |  |
| 8.18 | Исполнение пульта управления |  |  | сенсорная панель управления на базе планшетного ПК, встроенная в шкаф - ; SCADA-система на базе: планшетного ПК, встроенного в пульт управления - ; настольного ПК - ; другое ___________________ |  |  |  |
| 8.19 | Коммутационная аппаратура для поочерёдного подключения запускаемых электродвигателей к УПП на время пуска |  |  | должна входить в комплект поставки СПП - ; используются камеры распредустройства - |  |  |  |
| 8..20 | Шкафы с пусковыми коммутационными аппаратами |  |  | с выдвижными аппаратами - ; со стационарными аппаратами - |  |  |  |
| 8.21 | Тип встраиваемого в шкаф пускового коммутационного аппарата |  |  | выключатели ________________ ; контакторы ____________; разъединители: с ручным управлением – ; с дистанционным управлением- |  |  |  |
| 8.22 | Ввод кабелей |  |  | силовых: сверху - ; снизу - ; управления: сверху - ; снизу - |  |  |  |
| 8.23 | Климатическое исполнение УПП |  |  | УХЛ4 по ГОСТ 15150 (окружающая температура +1…+40°С, влажность 80 % при температуре не более 20°С, без конденсации влаги |  |  |  |
| 8.24 | Размещение оборудования СБП |  |  | в закрытом стационарном распредустройстве - ; в блочно-модульном здании - |  |  |  |
| № п/п | Вопрос |  |  | Ед. изм. |  | Ответ |  |
| 8.25 | Особые условия эксплуатации СБП у заказчика |  |  | ___________________________________________________ ___________________________________________________ |  |  |  |
| 8.26 | Степень защиты УПП по ГОСТ 14254 |  |  | IP 20 - ; IP32 - ; другое _________ |  |  |  |
| 8.27 | Интерфейс обмена данными с верхним уровнем |  |  | MODBUS - ; PROFIBUS - ; другой ______________ |  |  |  |
| 8.28 | Канал связи с верхним уровнем |  |  | RS-485 - ; RS-232 - ; Ethernet - ; оптоволокно - |  |  |  |
| 8.29 | ЗиП |  |  | большой (силовой тиристорный блок и печатные платы) - ; малый (печатные платы – 1 комплект) - |  |  |  |
| 8.30 | Технические требования к УПП приведены в Приложении к Опросному листу |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дополнительные требования ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист заполнил _________________ (_________________)  Дата «_____»  _______________ 201__ г.

(подпись)                    (расшифровка подписи)

Телефон __________________   Факс ___________________       E-mail: __________________________________