Опросный лист № _______ от __________

# Система безударного пуска трехфазных трансформаторов с линейным напряжением подключаемой обмотки 6; 10 кВ на базе устройства ограничения тока УОТ

| № п/п | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие Заказчик и его адрес | - |  |
| 2 | Проектная организация и её адрес | - |  |
| 3 | Объект, где устанавливается система безударного пуска | - |  |
| 4 | Организация, предоставившая опросный лист | - |  |
| 5 | Лицо, ответственное за техническую сторону заказа, контактный телефон, факс, E-mail | - |  |
| 6 | Запускаемое устройство |
| 6.1 | Трансформатор: питающий - ; распределительный - ; согласующий - ; другой _________ |
|  | Группа трансформаторов соединенных через ЛЭП - ; |
|  | Конденсаторная установка - ; |
| 6.2 | Тип (марка) запускаемого устройства: |
| 6.3 | Время пуска нагрузки | с |  |
| 6.4 | Требуемое количество пусков подряд из холодного состояния с интервалом мин | шт. |  |
| 6.5 | Требуемое количество пусков | шт. | в сутки - |
| 7 | Трансформатор |
| 7.1 | Марка/завод-изготовитель: _______________________/________________________ |
| 7.2 | Номинальная мощность | кВА |  |
| 7.3 | Номинальное напряжение | В |  |
| 7.4 | Номинальный ток | А |  |
| 7.5 | Вид существующего пуска трансформатора |  | прямой - ; реакторный - ; другой - ____ |
| 8 | Устройство и система безударного пуска трансформаторов |
| 8.1 | Количество секций сборных шин в распредустройстве | шт. |  |
| 8.2 | Количество запускаемых трансформаторов | шт. |  |
| 8.3 | Распределение трансформаторов по секциям сборных шин распредустройства | шт. | I cекция- ; II секция- ; ; III секция- ; IV cекция- ; V cекция- |
| № п/п | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| 8.4 | Источник питания трансформаторов |  | энергосистема - |
|  |  |  | автономная электростанция | дизель-генераторная - ; газопоршневая - ; газотурбинная - |
| 8.5 | Мощность генераторов, выделенная для пуска и питания трансформаторов | МВт/МВА |  |
| 8.6 | Наличие резервных ячеек на секциях шин для построения системы мультистарта трансформаторов | I cекция | да - ; нет - |
|  |  | II секция | да - ; нет - |
|  |  | III секция | да - ; нет - |
|  |  | IV cекция | да - ; нет - |
|  |  | V cекция | да - ; нет - |
| 8.7 | Имеются секционный выключатель и секционный разъединитель | да - ; нет - |
| 8.8 | Наличие на секциях шин батарей статических конденсаторов | да - ; нет - |
| 8.9 | Необходимость безударного включения батарей статических конденсаторов | да - ; нет - |
| 8.10 | Максимальное значение периодической составляющей тока к.з. на сборных шинах РУ (Iуд) | кА |  |
| 8.11 | Провал напряжения на сборных шинах РУ при прямом пуске трансформаторов | В |  |
| 8.12 | Желаемая кратность тока трансформатора при безударном пуске Iпуск/Iном | о.е. | 0,1 - ; 0,2 - ; другая -_________ |
| 8.13 | Требуемое количество устройств ограничения пускового тока | шт. |  |
| 8.14 | Система безударного пуска | вид системы | с индивидуальными пусковыми устройствами - ; каскадная система поочерёдного пуска нескольких трансформаторов - |
| 8.15 | Управление пуском | от АСУ ТП - (дискретные - ; цифровые - сигналы) от от местных постов - ; от кнопочного пульта управления - ; от АРМ оператора; |
| 8.16 | Исполнение АРМ оператора СБП | сенсорный промышленный компьютер встроенный в шкаф контроллера - ; сенсорный промышленный компьютер встроенный в навесной пульт управления - ; персональный стационарный компьютер - ; |
| 8.17 | Коммутационная аппаратура для поочерёдного подключения запускаемых трансформаторов к СБП на время пуска | должна входить в комплект поставки - ; используются камеры распредустройства - |
| № п/п | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| 8.18 | Шкафы с пусковыми коммутационными аппаратами | с выдвижными аппаратами - ; со стационарными аппаратами - |
| 8.19 | Тип встраиваемого в шкаф пускового коммутационного аппарата | выключатели ________________ ; контакторы ____________; разъединители: с ручным управлением – ; с дистанционным управлением- |
| 8.20 | Ввод кабелей | силовых: сверху - ; снизу - ; управления: сверху - ; снизу - |
| 8.21 | Климатическое исполнение УОТ | УХЛ4 по ГОСТ 15150 (окружающая температура +1…+40°С, влажность 80 % при температуре не более 20°С, без конденсации влаги |
| 8.22 | Размещение оборудования СБП | в закрытом стационарном распредустройстве - ; в блочно-модульном здании - |
| 8.23 | Особые условия эксплуатации СБП у заказчика | ___________________________________________________ ___________________________________________________ |
| 8.24 | Степень защиты УОТ по ГОСТ 14254 | IP 20 - ; IP32 - ; другое _________ |
| 8.25 | Интерфейс обмена данными с верхним уровнем | MODBUS - ; PROFIBUS - ; другой ______________ |
| 8.26 | Канал связи с верхним уровнем | RS-485 - ; Ethernet - ; оптоволокно - |
| 8.27 | ЗиП | большой (предохранители и печатные платы) - ; малый (предохранители) - |
| 8.28 | Технические требования к СБП приведены в Приложении к Опросному листу |
| 9 | Дополнительные требования ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |

Опросный лист заполнил _________________ (_________________)  Дата «_____»  _______________ 201__ г.

(подпись)                    (расшифровка подписи)

Телефон __________________   Факс ___________________       E-mail: __________________________________